硕士入学加试科目《检测技术》考试大纲

学科负责人签字：

主管院长签字：

学院盖章：

参考书：

《传感器与信号处理电路》（第2版），高立艾 纪建伟主编，中国水利水电出版社，2017年。

考试基本要求：

1.掌握各类传感器的基本理论、工作原理、主要性能及特点；

2.合理选择和使用传感器；

3.掌握常用传感器的应用；

4.了解传感器的发展动向等。

考试内容：

第一章 传感器的基本概念

1．掌握传感器的定义、构成与分类。

2．掌握传感器的特性与性能指标等基本知识。

3．了解传感器的发展趋势。

第二章 电阻传感器

1．理解电阻应变效应、压阻效应等基本概念。

2．掌握电阻传感器的基本原理、结构、特性。

3．熟练掌握电阻传感器的应用。

第三章 电感传感器

1．理解压磁效应、零点残余电压、电涡流效应等基本概念。

2．掌握电感传感器的工作原理、类型及参数。

3．熟练掌握电感传感器的应用。

第四章 电容传感器

1．了解电容式传感器的结构类型。

2．掌握电容传感器的工作原理以及优缺点。

3．熟练掌握各种电容传感器的应用。

第五章 光电传感器

1．理解光电效应的基本概念。

2．掌握常用光电元件的工作原理以及特性。

3. 熟练掌握光电传感器的类型及应用。

第六章 压电传感器

1．掌握压电传感器的工作原理、常用材料、结构。

2．了解压电传感器的等效电路。

3．熟练掌握压电传感器的应用。

4.了解压电声表面波传感器的特点及应用。

第七章 磁电传感器

1．掌握磁电传感器的工作原理、结构。

2．掌握磁阻式磁电传感器的工作原理。

3．熟练掌握磁电传感器的应用。

第八章 热电式传感器

1．掌握热电式传感器的基本原理、结构以及测温基本定律。

2．掌握热电偶冷端处理的方法及应用。

3. 掌握热辐射的概念及辐射式温度传感器的工作原理。

第九章 数字传感器

1．掌握光栅传感器测量的基本原理。

2．了解光栅传感器的结构与类型。

3．掌握莫尔条纹的光电输出波形、辨向的原因及辨向原理。

4．了解电子细分技术在传感器测量中的应用原理。

第十章 其他传感器

1．掌握霍尔传感器的原理及进行温度补偿的原因。

2．熟练掌握霍尔传感器的应用。

3．了解超声波在介质中传播的形式及应用。

4．掌握光纤传光原理、特性及应用。

第十一章 测量电桥

1. 掌握直流电桥和交流电桥的构成与分类。

2. 熟练掌握单臂、半桥、全桥等测量电路。

3. 掌握各类交流电桥电路的输出形式。

4. 熟练掌握相敏整流电路的输出特性曲线。

第十二章 测量放大电路

1.	掌握测量放大电路的基本形式及基本要求。

2.  掌握常用放大电路的基本形式以及电荷放大器。

第十三章 滤波器

1．了解滤波器的基本概念。

2．掌握各种无源滤波器及有源滤波器电路。

第十四章 调制与解调

1．掌握调制与解调的基本概念。

2．掌握调幅及解调电路，调频和解调电路，调相与解调电路的基本原理。

3. 掌握脉宽调制与解调电路，数字调制与解调电路的基本原理。